世界贸易组织 ; G/TBT/N/KWT/484 2019-03-06 19-1302 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 科威特 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：科威特标准计量局（KOWSMD） ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： 所有属于KWS IEC 61008-1：2019“家用和类似用途没有整合过电流保护的漏电断路器（RCCB）- 第1部分：一般规则”范围的产品（ICS 29.120.50）。 HS编码： ICS编码： ; . 5.; 通报标题： 家用和类似用途没有整合过电流保护的漏电断路器（RCCB）－第1部分：一般规则 语言： 页数： 链接网址： ; . 6.; 内容简述：适用于家用和类似用途、没有整合过电流保护（以下简称RCCB）、额定电压不超过440 V 交流、额定频率为50Hz、60Hz或50/60Hz、额定电流不超过125A、主要用于防止电击危险的功能独立或功能上依赖于线路电压的漏电断路器。 ; . 7.; 目标与理由：保护人类健康安全。 ; . 8.; 相关文件： •IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 CSV。 ; . 9.; 拟批准日期：2019/03/03 拟生效日期：2019/09/01 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 通报之后60天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; KWT484.docx ; . ; .