世界贸易组织 ; G/TBT/N/ECU/394/Rev.1 2019-11-06 197492 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：西班牙语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 厄瓜多尔 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：厄瓜多尔标准协会（INEN） ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： 窗式或墙式独立或“分体系统”(HS 841510) ；其他，包括制冷单元( HS 841582 )。 HS编码：8415.10，8415.82 ICS编码：97.130.20,97.040.30 ; . 5.; 通报标题： 厄瓜多尔标准协会技术法规PRTEINEN No. 072 “无管道空调的能效”第2次修订草案（2R） 语言：西班牙语 页数：14 链接网址： ; . 6.; 内容简述： 通报的技术法规草案规定了销售国产和进口无管道空调之前须满足的要求，旨在保护环境和防止欺诈行为。 适用于以下产品: •无管道分体式空调，制冷能力7,032W（24,000 BTU / h） •无管道整体式空调，制冷能力7,032W（24,000 BTU / h） •制冷能力7,032W（24,000 BTU / h）的无管道分体式系统必须成套进口。 不适用于：多联机空调。 ; . 7.; 目标与理由：消费者信息、标签; 防止欺诈行为 和消费者保护; 保护环境。 ; . 8.; 相关文件： 标准引用： •ISO / IEC 17025：2017，测试和校准实验室能力的一般要求 •ISO / IEC 17050-1：2004，合格评定 - 供应商的合格声明 - 第1部分：一般要求 •ISO / IEC 17067：2013，合格评定 - 产品认证基础和产品认证计划指南 •ISO 5151：2017，无管道式空调和热泵 - 性能测试和评级 •ISO 2859-1：1999 + Amd 1：2011，按属性检验的抽样程序-第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 •厄瓜多尔技术标准NTE INEN 2495（1R）：2012 +修订1：2015，无管空调的能效-要求 •决议XIX / 6：对蒙特利尔议定书附件C第I组物质（氢氯氟烃）的调整。 通报历史: •G/TBT/N/ECU/394 ; . 9.; 拟批准日期：通报之后30天 拟生效日期：批准之后6个月 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 通报之后30天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; ECU394Rev.1.docx ; . ; .