世界贸易组织 ; G/TBT/N/SGP/54 2020-07-24 20-5094 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 新加坡 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：国家环境署（NEA） ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： HS：8415：10XX；可变制冷剂流量(VRF)空调器：如果一个多分体系统有一个或多个室外机组成一个制冷剂回路，每个室外机有一组制冷口，通过支管或分配装置或两者兼而有之，则该系统属于可变制冷剂流量或VRF型。 HS编码： ICS编码： ; . 5.; 通报标题： 能源节约（规定管制商品）法令2021和能源节约（管制商品和注册供应商）法规2021-批准时公告将在新加坡共和国政府公报上公布。 语言： 页数： 链接网址： ; . 6.; 内容简述： NEA分别于2008年和2011年提出了强制性能源标签计划（MELS）和最低能源性能标准（MEPS）。 现有的能源节约（规定管制商品）法令2017和能源节约（管制商品和注册供应商）法规2017将进行修订，以引入用于三相VRF空调的MELS和MEPS。 本措施于2021年4月1日生效后，在新加坡供应或出售的所有受管制的三相VRF空调基本单元必须： •注册； •贴上能源标签，并且 •符合MEPS要求，如下所示： 三相VRF空调基本单元MEPS要求 ; . 综合能效比 (IEER) ≥ 4.35 IEER = (0.020*COP100%) + (0.617*COP75%) + (0.238*COP50%) + (0.125*COP25%) 效能系数x% (COP) =总冷却能力(kW) 有效输入功率 (kW) x%指各自的冷却能力负荷 ; . 管制三相VRF空调应根据以下标准和条件进行测试，以确定其能源性能： •ISO 15042：多个分体式空调和空气对空气热泵–性能测试和等级（https://www.iso.org/standard/63408.html） •T1：中等气候的标准制冷量额定条件 •测试期间应使用盒式室内机，至少应使用2台。 ; . 7.; 目标与理由：目标：为了环境保护和节能的目的。 理由：在家庭和建筑物中，空间制冷占了很大比例的电力消耗。引进MEPS的三相VRF空调将减少能源消耗，降低空间制冷的温室气体排放。能源标签(MELS)将帮助用户选择更节能的模式，节省使用周期成本，并有助于降低温室气体排放；保护环境。 ; . 8.; 相关文件： 1.能源节约法案 2.能源节约（规定管制商品）法令2017 3.能源节约（管制商品和注册供应商）法规2017 4.能源节约（犯罪构成）法规2013 这4个文件可在线获得https://sso.agc.gov.sg/ ; . 9.; 拟批准日期：生效前将公布公告 拟生效日期：2021/04/01 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 通报之后60天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; SGP54.docx ; . ; .